油脂截留器維護要點

1.油脂截留器本體內部每1週清洗乙次。

2.攔渣籃每2天清洗乙次。

3.廚房排放管通往油脂截留器之管路每個月清洗乙次（請加鹼片）。

4.保持油脂截留器機房空間之清潔乾淨，並勿堆放雜。

5.妥善管理使用南、北油脂截留器機房大門鑰匙各乙支。

6.相關自行檢查紀錄文件，請留存備查。

7.如經臺北市衛生局檢查不合格，相關罰則由廠商自行負責。

───以下空白───

國家圖書館油脂截留器維護表（北、南）   月份

| 項目 日期 | 攔渣籃清洗 （每2天乙次） | 油脂截留器清洗 （每1週乙次） | 排放管清洗 （每月乙次） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |